# 发电负荷预测与管理平台 - 需求分析文档

## 1. 项目背景

随着电网调度精细化要求提升，发电负荷、供电需求预测及AGC信号感知成为机组优化运行的关键支撑。为解决传统人工调度依赖经验、负荷预测精度不足、AGC信号响应滞后等问题，开发本平台，实现数据驱动的智能预测与统一管理。

## 2. 项目目标

- 实现发电负荷、供电需求多时间尺度精准预测

- 实现AGC信号提前感知与趋势预判

- 识别影响机组负荷的关键因素并量化分析

- 搭建统一数据管理与可视化平台，支撑调度决策

- 提升机组运行效率，降低能耗与调度风险

## 3. 功能需求

### 3.1 数据接入与预处理模块

- 支持DCS、DEH、调度系统等多源时序数据接入

- 数据清洗（缺失值补全、异常值剔除、时间戳对齐）

- 数据标准化、归一化处理，输出统一格式数据集

### 3.2 负荷与需求预测模块

- 多时间尺度预测：超短期(5min~1h)、短期(1h~24h)、中期(1d~7d)

- 模型管理：支持ARIMA、LSTM、XGBoost等多模型训练与切换

- 预测结果可视化：负荷曲线、误差对比、趋势分析

### 3.3 AGC信号提前感知模块

- AGC信号历史数据建模，实现1-15分钟提前预判

- 信号趋势预警，异常波动提醒

- 与机组运行状态联动分析

### 3.4 负荷影响因素分析模块

- 关键因素相关性分析（温度、频率、蒸汽参数、调度指令等）

- 因素重要性排序与影响权重量化

- 因素-负荷关联分析报告生成

### 3.5 统一管理与可视化模块

- 用户角色与权限管理（管理员、调度员、运维人员）

- 数据看板：负荷预测、AGC信号、机组状态实时展示

- 历史数据查询、报表导出、日志审计

## 4. 非功能需求

- 性能：单用户操作响应时间≤2秒，预测模型单次计算≤5秒

- 精度：短期负荷预测误差≤3%，AGC信号感知准确率≥90%

- 安全性：数据传输加密、权限分级控制、敏感数据脱敏

- 可扩展性：模块化设计，支持新增数据源与预测模型

- 兼容性：支持主流浏览器访问，适配PC端调度操作场景

## 5. 约束与假设

- 数据源为机组DCS、电网调度系统等合法授权数据，不包含涉密内容

- 平台部署于企业内网，仅授权IP可访问

- 前端采用Vue框架，后端采用Spring Boot，数据库采用MySQL

- 模型训练依赖历史数据的完整性与准确性，需定期更新模型